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一、项目概述
项目名称：荆门市掇刀人民医院中药液包装袋采购项目（二次）
询价时间：  2026年09月29日     
项目编号：  DYZC-2026-050         
联系人：丁老师 0724-6041010 
预算金额：1.12万元
二、采购需求
（一）采购清单
	名称
	厂家
	型号
	单位
	数量
	预算单价（元）
	备注

	中药液包装袋
	北京东华原
	400m*100mm
	套
	1
	280
	按单价询价，按实际所需采购。报价超出预算单价无效。




（二）商务要求	
1.交货地点：荆门市掇刀人民医院指定地点。
2.交货方式：供应商需在接到医院订单通知后，在规定时间内免费送货到指定地点。
3.合同履行期限：1年。
4.服务要求：满足北京东华原中药包装机的中药液包装需求。
5.付款方式：签订合同时，双方共同协商。
6.报价要求：投标人报价超过预算金额，作无效投标处理；投标人报价方式为包干价，应包含人工、系统接口费、货物、运输、利润、税金、风险等完成本项目所需的一切费用。
（三）技术要求
1.包装袋需用食品接触用特定复合膜[接触食品层材质:聚乙烯(乙烯均聚物)，乙烯与1-已烯的聚合物]制作，其制作工艺、表面处理、收卷、印刷、复合、熟化、分切、包装，符合国家行业执行标准。
2.包装袋由高温杀菌、消毒的特殊材料制成，可在120℃高温中蒸煮或在-40℃下冷冻，亦不会影响包装质量。
三、资格要求及供应商须知
1.资格要求：参与本项目询价单位必须满足询价公告之规定。
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3.质量要求：符合国家及项目所在地相关规定及标准,达到采购人要求。
4.响应文件：纸质响应文件壹份。响应文件应当加盖供应商公章，不符合要求的响应文件将被拒绝。
5.响应文件提交：开启时间前送至或者于2026年10月14日9时前（寄到时间）邮寄至荆门市虎牙关大道269号，掇刀人民健康管理中心3楼304室(招标采购科)，丁老师收。
6.响应文件开启：开启时间和地点详见询价公告，供应商代表不出席开启会议。
7.评审方法：根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。
8.踏勘现场：不组织，投标人自行踏勘。
9.保险：供应商自行购买。
四、响应文件编制
响应文件包括：询价单、资格证明文件及报价文件。包含不限于（①营业执照及特定资格材料、②基本资格条件承诺函、③实质性要求响应承诺函及④报价一览表及分项报价表）。报价表、分项报价表、基本资格条件承诺函、实质性要求响应承诺函格式见附件，所有资料逐页盖章，密封并加盖公章。










附件1
报价一览表

项目编号：DYZC-2026-050

	响应人名称
	

	项目名称
	报价（小写）

	
	

	报价（大写）：                           

	备注：











供应商                    法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
  （公章）                               （签署或盖章）

 


                                                   年     月     日

附件2
分项报价表


	序号
	名称
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
（元）
	合计
（元）
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注：1.响应人应完整填写本表。
[bookmark: OLE_LINK1]        2.该表可扩展。
       	        
                           响应人名称（公章）或自然人签署：
年     月    日

附件3
基本资格条件承诺函

致 荆门市掇刀人民医院  （采购人名称）：
                        （响应人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

响    应    人：（公章）                      

通  讯  地  址：                              

电          话：                              

授  权  代  表：                              

日          期：                              







附件4
实质性要求响应承诺函

致 荆门市掇刀人民医院 （采购人名称）：
我公司       （响应人名称）    参加了贵单位                （项目名称）（项目号）       的竞选，若我公司中选，自愿对询价单采购需求的商务需求和技术需求的全部内容作出实质性响应承诺,相关要求全部纳入合同约定条款中。
特此承诺！






                响应人：	（盖单位法人章）

 	年   月   日  














